低功耗元器件参数测量仪

- 任务

利用TI公司提供的MSP430F5529开发板套件，设计实现一台低功耗元器件参数测量仪。

- 要求

1. 基本要求

（1）能够测量电阻的阻值。挡位可手动设置，电阻阻值的测量范围为：1Ω-1MΩ。误差小于5%。

（2）能够测量电容的容值。挡位可手动设置，电容容值的测量范围为：100pF-1mF。误差小于10%。

（3）测量速度大于30次/分钟。

2. 发挥部分

（1）测量速度不变。电阻、电容挡位能自动选定。

（2）可以自动识别电阻和电容，并实现自动测试功能。

（3）利用MSP430F5529开发板所提供的显示屏，显示被测元器件的伏安特性曲线。要求在0-3V之间不断改变被测元件两端的电压U，X轴显示U，Y轴显示此时流过被测元件的电流I（0-300mA），测量点数不少于30个。

（4）整机采用5V单电源供电，在完成上述功能的情况下，尽量降低仪器功耗。

（5）其他。

三、评分标准

| 设计 报告 | 项目 | 分数 |
| --- | --- | --- |
|  | 系统方案 | 2 |
|  | 理论分析与计算 | 2 |
|  | 电路与程序设计 | 2 |
|  | 测试方案与测试结果 | 2 |
|  | 设计报告结构及规范性 | 2 |
|  | 小计 | 10 |
| 基本 要求 | 完成第（1）项 | 20 |
|  | 完成第（2）项 | 20 |
|  | 完成第（3）项 | 10 |
|  | 小计 | 50 |
| 发挥 部分 | 完成第（1）项 | 10 |
|  | 完成第（2）项 | 10 |
|  | 完成第（3）项 | 10 |
|  | 完成第（4）项 | 15 |
|  | 其他 | 5 |
|  | 小计 | 50 |
| 总 分 | 110 |